**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.02.2022 № 14

**с. Переясловка**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений, строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Переясловского сельсовета Топчихинского района Алтайского края |  |

В целях обеспечения защиты населения, объектов и имущества от пожаров, участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета, руководствуясь статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений, строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Переясловского сельсовета Топчихинского района Алтайского края.

1. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета Е.В. Сорочинский

Утвержден

постановлением Администрации сельсовета от 17.02.2022 № 14

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений, строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Переясловского сельсовета Топчихинского района

Алтайского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Вид помещения** | **Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря** |
| 1. | Индивидуальный (садовый) жилой дом | 1 огнетушитель объемом не менее 5 литров, 1 емкость с водой 200 литров (в весенний, летний и осенний периоды), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 2. | Квартира многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель объемом не менее 3 литров, 1 ведро |
| 3. | Нежилые помещения, строения (сараи, гаражи, бани и иные хозяйственные постройки) в пределах одного земельного участка | 1 огнетушитель объемом не менее 5 литров, 1 лопата, 1 ведро |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |  | |
|  | 2. Если дом в несколько этажей, то огнетушитель располагается на каждом уровне |  |
|  | 3. Первичные средства тушения пожаров, противопожарный инвентарь размещаются компактно в месте, доступном для использования в случае пожара. |  |